材料学院科教实践与材料分析创新中心

2023年暑期培训班仪器设备及相关培训信息列表

| 设备名称 | 设备型号 | 培训项目 | 授课 教师 | 授课地址 | 限制报名人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场发射扫描电子 显微镜 | Zeiss Super 55 | (1)扫描电镜基本操作 (2)能谱分析 (3)EBSD分析 | 陈忠伟 | 诚字楼西131 | 16 |
|  | FEI Nova SEM 450 | (1)扫描电镜基本操作 (2)能谱分析 | 卢锦花 | 诚字楼西114 | 16 |
|  | Tescan MIRA 3 XMU | (1)扫描电镜基本操作 (2)能谱分析 (3)EBSD分析 | 丰焱 | 诚字楼西117 | 16 |
|  | G3 UC | (1)扫描电镜基本操作 (2)能谱分析 (3)EBSD分析 | 张艳敏 李秋歌 | 诚字楼西121 | 16 |
|  | Helios G4 CX | (1)扫描电镜基本操作 (2)能谱分析 (3)EBSD分析 | 侯琴 | 东馆101 | 16 |
| 关联显微镜 | GeminiSEM 500 | (1)扫描电镜基本操作 (2)能谱分析 (3)EBSD分析 | 张艳敏鹿芹芹 | 诚字楼西 123 | 16 |
| 聚焦离子双束电镜 | AMBER | (1)扫描电镜基本操作 (2)能谱分析 (3)EBSD分析 | 满艺 | 诚字楼西112 | 16 |
| 场发射高分辨透射电子显微镜 | FEI Talos F200X | - 透射电镜基本操作 (2)能谱分析 (3)电子衍射分析 (4) 高分辨成像 | 马晓 夏委委 张梦倩 | 诚字楼西119 | 16人，每个课题组限1人，低年级博士生优先 |
| X射线衍射仪 | X’Pert Pro | X射线衍射仪的基本操作 | 孟筝 | 诚字楼西102 | 16 |
|  | D8 DISCOVER |  |  |  |  |
| 纳米压痕仪 | Hysitron950 | 纳米压痕仪基本操作 | 王川云 | 诚字楼西112 | 16 |
| 电子探针 | / | 电子探针基本操作 | 吕敏 | 材科楼31606 | 16 |
| 透射电镜样品制备 | Gatan 691 | 离子减薄透射电镜样品制备 | 吕敏 | 材科楼31604 | 16 |
|  | MTP-1A | 电解双喷透射电镜样品制备 |  |  | 16 |
| 热/力模拟试验机 | Gleeble 3500 | 热/力模拟试验机基本操作 | 胡加佳 | 诚字楼西104 | 16 |
| 电输运性质测试系统 | ET9105-HS | 电输运性质测试系统基本理论及操作 | 吴煜蓉 | 诚字楼西106 | 16 |
| 介电温谱测试系统 | 英国稳科1J6530B | 介电温谱测试系统基本理论及操作 |  | 材科楼31611 | 16 |
| 同步热分析仪 | 耐驰STA 449C | 同步热分析仪基本 操作 |  | 材科楼31608 | 16 |
| 激光拉曼光谱仪 | Renishaw inVia Reflex | 激光拉曼光谱仪的基本操作 | 卢锦花 | 诚字楼西126 | 16 |
| 赛贝克系数/电阻率测试仪（热电测试） | LSR-3 | 赛贝克系数/电阻率测试仪的基本操作 | 陈励华 | 材科楼31607 | 16 |
| 热膨胀仪 | 耐驰DIL402C | 热膨胀仪的基本操作 | 宋乐 | 材科楼31608 | 16 |
| 高温激光导热仪 | LFA-1600 | 激光导热仪基本操作 |  | 材科楼31605 | 16 |
| 紫外可见分光光度计 | Lambda 1050+ | 紫外可见分光光度计基本操作 |  | 材科楼31612 | 16 |
| 电子万能试验机 | Instron3382 | 电子万能试验机基本操作 | 翟妮芝 | 公字楼147 | 16 |
| 岛津电子万能试验机 | AGS-X-5KN | 岛津电子万能试验机基本操作 | 姚西媛 | 材科楼41602 | 16 |
| 液压伺服疲劳试验机 | Instron8801 | 液压伺服疲劳试验机基本操作 | 李江 | 材科楼110 | 16 |
| 蠕变持久强度试验机 | 100KN | 蠕变持久强度试验机基本操作 | 李宏 | 材料楼41602 | 16 |
| 碳硫分析仪 | CS844 | 碳硫分析仪 基本操作 | 曹楠 | 分析中心101 | 16 |
| X-射线光电子能谱仪/XPS | PHI 5000 VersaProbe III | X-射线光电子能谱仪 基本操作 | 张芬 | 东馆201 | 16 |
| X射线衍射仪 | D8 ADVANCE | X射线衍射仪 基本操作 |  | 东馆203 | 16 |